附件一：

各单位、各部门消防安全工作指南

- 责任制落实

- 落实学校规定的各项消防安全职责，校内单位主要负责人是本单位消防安全第一责任人；

- 建立健全由单位主要负责人任组长的安全工作领导小组，明确1名领导为消防安全管理人，分管安全工作，落实学校的消防安全管理规定；

- 在单位内部逐级签订消防安全责任书（三级责任书：校党委与各部门签订为一级消防安全责任书，各部门党委同各科室签订为二级消防安全责任书，各科室同工作人员签订为三级消防安全责任书），明确责任人，建立本单位的消防安全责任考核，奖惩制度；

- 组建本单位的安全管理员队伍，在所辖区域的每间办公用房、教学用房、实验室、学生宿舍等各设1名安全责任人，并记录备案，单位安全工作领导小组负责安全管理员队伍的培训和管理。

- 各部门对被检查时指出的各类火灾隐患，要及时整改。整改完毕或有困难不能及时整改的，要由部门责任人签字后报送学校办公室。

- 消防许可及验收备案

- 1、新建、扩建、改建及装饰、装修工程报学校主管部门备案；

- 2、进行新建、改建、扩建、装修、装饰等项工程，必须严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，并依法办理建设工程消防设计审核，消防验收或者备案手续或向应急管理部门消防机构备案以及公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查工作；

- 3、学校各项工程及驻校内各单位在校内的各项工程施工单位负责施工现场的消防安全，并接受学校消防机构的监督、检查。竣工后建筑工程的有关图纸、资料、文件等应报学校档案机构和消防机构备案；

- 4、各项工程及驻校内各单位在校内的各项工程施工现场如有电气焊、火花作业，须在施工前填写《工程施工动火审批表》（附件1），由建设单位、监理单位、施工单位负责人签字盖章后报保卫处备案，备案完成后方可施工。

- 消防安全管理档案

- 1、建立专项消防档案，部门安全员对辖区消防安全工作做到“一口清”；

- 2、结合本单位实际制定并落实本单位的消防安全制度；

- 3、制定本单位灭火和应急疏散预案，责任到人，按照规定的程序与措施处理火灾事故；

- 4、开展经常性的消防安全教育、培训，每学期至少一次，并对培训记录及影像资料记录备案；

- 5、对本部门消防安全责任人、消防安全管理人、安全员留档记录，并根据人员调整及时更新；

- 定期进行防火检查，做好检查记录（附件2），并及时消除火灾隐患；

- 组织本单位人员开展消防演练，每学期至少一次，明确灭火和组织疏散任务的人员，并对演练记录及影像资料记录备案。

- 我校的消防安全重点单位（部位）是：学生宿舍、食堂（餐厅）、教学楼、体育馆、图书馆、科研楼各类计算机房、校财务室、档案室、变电站、换热站。上述重点单位（部位）的领导，应当按照法律、法规履行消防安全管理职责。定位、定人、定职责，设置防火标志，实行严格消防安全管理。

- 学校消防安全重点单位（部位）要每日进行防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次，学生宿舍、科研楼物业管理人员还应加强夜间防火巡查。防火巡查人员应当及时纠正消防违章行为妥善处置火灾隐患，无法处置的应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警，通知人员疏散，及时扑救。防火巡查人员应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

- 建筑防火

- 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内；

- 生产、储存、经营其他物品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内；

- 人员密集场所（我校非办公场所）外墙门、窗上不得设置影响逃生、灭火救援的障碍物；

- 对下列违反消防安全规定的行为，检查、巡查人员应当责成相关单位和人员改正并督促落实：

- 人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

- 违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

- 安全疏散

- 定期检查辖区内安全疏散指示标志和应急照明设施，对发现的隐患及时填报消防隐患整改申报表，报保卫处，并做好记录。

- 定期检查辖区内疏散通道、安全出口，对堵塞、占用、封闭疏散通道或安全出口的情况及时清理，并保障其畅通；

3、对下列违反消防安全规定的行为，检查、巡查人员应当责成相关单位和人员改正并督促落实：

- 占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口的；

- 占用、堵塞、封闭消防通道，妨碍消防车辆通行的

- 消防控制室

- 1、对有消防控制室的单位，消防控制室配备消防值班人员，值班人员必须经过专业机构培训，持证上岗，并保证24小时双人在岗。

- 2、制定值班岗位责任，做好监督检查工作；

- 消防控制室人员按照消防控制室管理规范执行各项规程。

- 消防设施、器材

- 1、定期对消防设施、器材进行防火检查，做好检查记录（附件2），对发现的隐患及时填报消防隐患整改申报表，报保卫处，及时消除火灾隐患，并确保其完好有效。

- 2、对下列违反消防安全规定的行为，检查、巡查人员应当责成相关单位和人员改正并督促落实：

- 消防设施、器材或消防安全标志的配置、设置不符合国家及行业标准或者未保持完好有效的；

- 损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

- 埋压、圈占、遮挡消防栓或者占用防火间距的；

- 封闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响正常使用的；

- 其他违反消防安全管理规定的行为。

- 其他消防安全管理

- 定期对本部门辖区内电器产品的线路检查、维护，并做好记录；

- 定期对厨房烟道维护、检测，并做好记录存档；

- 定期对燃气用具的管路维护、检测，并做好记录存档；

- 不得违反规定使用明火作业或在建筑内吸烟、使用明火；

- 不得违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品场所；

- 不得违反有关消防技术标准和管理规定生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品；

- 电动车或其电池不得进入建筑内停放、充电。

- 附件二：

| 工程施工动火审批表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |
| 施工日期 |  |  |
| 看火人姓名 |  |  |
| 动火施工内容 |  |  |
| 动火施工 防护措施 |  |  |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |

- 附件三：

天津外国语大学今冬明春火灾防控排查表

| 安全 生产检查基本情况 | 单位名称 |  |  | 检查时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防安全责任人 |  |  | 消防安全管理人 |  |  |
|  | 安全员 |  |  | 检查人员 |  |  |
|  | 检查区域 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 检 查 主 要 内 容 | 单位是否传达落实有关精神和要求 是□ 否□ | 1、是否学习传达习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、是否召开消防安全专题会议部署今冬明春火灾防控排查整治工作。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、是否组织学习“4·17”浙江金华火灾、“4·18”北京长峰医院火灾、“6·21”银川烧烤店爆炸、“11·16”山西吕梁等重大火灾事故教训。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位是否落实有关消防安全责任制 是□ 否□ | 1、是否落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、是否全面开展《天津外国语大学消防安全管理办法》贯宣工作，明确本单位消防安全责任人、管理人、安全员并进行备案。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位属地是否存在教职员工办公室 是□ 否□ | 1、是否存在使用大功率电器问题（如电暖器、小太阳、电磁炉等）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、是否存在电动车、电动滑板车、电动平衡车（含电池）等室内存放充电问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、是否存在室内吸烟问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 4、是否存在易燃易爆物品堆积违规存放问题（如纸箱、书籍、试卷、文件、空气清新剂、杀虫剂、防疫酒精等）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 5、是否存在私拉电线、接线板串联、电线线路老化问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 6、教职员工是否熟悉消防应急处置流程、灭火器等消防设施使用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 7、所属区域消防车通道、消防疏散通道、消防疏散门是否通畅。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 8、所属区域消防设施（应急疏散指示标识、应急照明灯、灭火器、消火栓箱等）是否完整好用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位属地是否存在施工工地（含建筑施工、电气化施工等各类施工项目） 是□ 否□ | 1、建设施工五方（建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位）是否落实安全责任，制定相应安全制度、措施，明确现场安全负责人。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、施工现场是否存在私接电线、接线板串联等违规用电情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、是否落实动火报备制度，动火施工时是否向保卫处提交《工程施工动火审批表》，是否有施工责任单位安全员现场监督，是否配备灭火器等消防设施。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 4、是否存在施工人员室内、易燃物附近吸烟情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 5、是否存在施工工地住宿、做饭等违规行为。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 6、是否存在施工工具、器材堵塞消防通道、消防疏散门等情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 7、是否存在施工过程中损坏消防设施问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 8、施工人员是否熟悉消防应急处置流程、灭火器等消防设施使用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位属地是否存在实验室机房 是□ 否□ | 1、是否制定实验室安全管理制度，设专人管理，每日开展消防安全巡查并进行记录。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、是否制定实验室安全应急处突预案，并按照预案定期开展演练。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、是否配备消防设施（如灭火器、烟感、喷淋等）、消防设施是否完整好用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 4、是否存放易燃易爆杂物（如纸箱、书籍、试卷、文件、空气清新剂、杀虫剂、防疫酒精等）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 5、消防通道、消防疏散门是否通畅。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 6、是否存在私拉电线、接线板串联、电线线路老化、电气设备带病使用等用电问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 7、是否存在使用大功率电器问题（如电暖器、小太阳、电磁炉等）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 8、是否存在电动车、电动滑板车、电动平衡车（含电池）等室内存放充电问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位属地是否存在集体宿舍（含师生教职员工宿舍、休息室等各类具有集体住宿性质场所） 是□ 否□ | 1、宿舍内消防设施是否完整好用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、消防通道、消防疏散门是否通畅。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、宿舍宿管、住宿人员是否熟悉消防应急处置流程、人员疏散流程，是否能够熟练使用消防设施（烟感报警器、灭火器、消火栓箱）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 4、是否存在电动车、电动滑板车、电动平衡车（含电池）等室内存放充电问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 5、是否存在室内吸烟、动用明火、点香燃烛、无防护使用蚊香等问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 6、是否存在私拉电线、接线板串联、充电器空插、限电设施失效、人走未断电情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 7、是否存在易燃物堆积问题（如纸箱、快递包装、废弃书本等）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 8、是否存在使用大功率电器问题（如电暖器、小太阳、电磁炉等）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位属地是否存在仓储用途建筑或房间 是□ 否□ | 1、是否设专人管理、每日开展消防安全巡查并进行记录。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、是否配备消防设施（如灭火器、烟感、喷淋等）、消防设施是否完整好用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、是否违规存放易燃杂物（如废弃试卷、书本、办公用具等）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 4、物品储存是否整齐有序并存在一定防火间隔。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 5、消防通道、消防疏散门是否通畅。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 6、是否存在使用大功率电器、私接电线、接线板串联等违规用电情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 7、是否存在电动车、电动滑板车、电动平衡车（含电池）等室内存放充电问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位属地是否存在集体食堂（含各类使用燃气炉灶、集中就餐的建筑和房间） 是□ 否□ | 1、是否定期聘请专业机构定期对燃气进行维保检测并出具检测报告，燃气报警设施是否完整好用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、是否定期聘请专业机构对烟道进行清理。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、员工是否能够熟悉消防应急处置流程、熟练使用消防设施。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 4、消防车道、消防通道、消防疏散门是否通畅。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 5、是否存在电气设备、接线板等电气设备距高温明火、水蒸气过近情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 6、是否存在电动车、电动滑板车、电动平衡车（含电池）等室内存放充电问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 7、是否设专人定期开展消防安全巡查并进行记录。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 8、所属区域消防设施（应急疏散指示标识、应急照明灯、消火栓箱等）是否完整好用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 9、是否存在私接电线、接线板串联、电气线路老化等违规用电情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 10、食堂、餐厅是否存在使用液化气罐情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 11、食堂、餐厅涉及燃气管道、炉灶位置是否按规定加装可燃气体报警装置。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位是否涉及举办大型活动（如举办文艺、体育、集会、招生和就业咨询等大型活动和展览） 是□ 否□ | 1、主办单位是否确定专人负责消防安全工作，明确并落实消防安全职责和措施，保证消防设施和消防器材配置齐全、完好有效。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、预计参加人数达到1000人以上的大型活动，是否按照市有关部门规定开展社会稳定风险评估。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、是否健全完善大型活动方案、应急预案并开展应急演练。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 其他隐患问题及整改措施（可另附报告）： |  |  |  |  |  |
| 单位消防安全 负责人 签字 | 年 月 日 |  | （单位公章） |  |  |  |

注：存在问题表述空间不够的，可另附页。