- 附件二：

| 工程施工动火审批表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |
| 施工日期 |  |  |
| 看火人姓名 |  |  |
| 动火施工内容 |  |  |
| 动火施工 防护措施 |  |  |
| 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 |

- 附件三：

天津外国语大学今冬明春火灾防控排查表

| 安全 生产检查基本情况 | 单位名称 |  |  | 检查时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防安全责任人 |  |  | 消防安全管理人 |  |  |
|  | 安全员 |  |  | 检查人员 |  |  |
|  | 检查区域 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 检 查 主 要 内 容 | 单位是否传达落实有关精神和要求 是□ 否□ | 1、是否学习传达习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、是否召开消防安全专题会议部署今冬明春火灾防控排查整治工作。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、是否组织学习“4·17”浙江金华火灾、“4·18”北京长峰医院火灾、“6·21”银川烧烤店爆炸、“11·16”山西吕梁等重大火灾事故教训。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位是否落实有关消防安全责任制 是□ 否□ | 1、是否落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、是否全面开展《天津外国语大学消防安全管理办法》贯宣工作，明确本单位消防安全责任人、管理人、安全员并进行备案。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位属地是否存在教职员工办公室 是□ 否□ | 1、是否存在使用大功率电器问题（如电暖器、小太阳、电磁炉等）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、是否存在电动车、电动滑板车、电动平衡车（含电池）等室内存放充电问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、是否存在室内吸烟问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 4、是否存在易燃易爆物品堆积违规存放问题（如纸箱、书籍、试卷、文件、空气清新剂、杀虫剂、防疫酒精等）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 5、是否存在私拉电线、接线板串联、电线线路老化问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 6、教职员工是否熟悉消防应急处置流程、灭火器等消防设施使用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 7、所属区域消防车通道、消防疏散通道、消防疏散门是否通畅。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 8、所属区域消防设施（应急疏散指示标识、应急照明灯、灭火器、消火栓箱等）是否完整好用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位属地是否存在施工工地（含建筑施工、电气化施工等各类施工项目） 是□ 否□ | 1、建设施工五方（建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位）是否落实安全责任，制定相应安全制度、措施，明确现场安全负责人。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、施工现场是否存在私接电线、接线板串联等违规用电情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、是否落实动火报备制度，动火施工时是否向保卫处提交《工程施工动火审批表》，是否有施工责任单位安全员现场监督，是否配备灭火器等消防设施。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 4、是否存在施工人员室内、易燃物附近吸烟情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 5、是否存在施工工地住宿、做饭等违规行为。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 6、是否存在施工工具、器材堵塞消防通道、消防疏散门等情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 7、是否存在施工过程中损坏消防设施问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 8、施工人员是否熟悉消防应急处置流程、灭火器等消防设施使用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位属地是否存在实验室机房 是□ 否□ | 1、是否制定实验室安全管理制度，设专人管理，每日开展消防安全巡查并进行记录。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、是否制定实验室安全应急处突预案，并按照预案定期开展演练。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、是否配备消防设施（如灭火器、烟感、喷淋等）、消防设施是否完整好用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 4、是否存放易燃易爆杂物（如纸箱、书籍、试卷、文件、空气清新剂、杀虫剂、防疫酒精等）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 5、消防通道、消防疏散门是否通畅。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 6、是否存在私拉电线、接线板串联、电线线路老化、电气设备带病使用等用电问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 7、是否存在使用大功率电器问题（如电暖器、小太阳、电磁炉等）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 8、是否存在电动车、电动滑板车、电动平衡车（含电池）等室内存放充电问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位属地是否存在集体宿舍（含师生教职员工宿舍、休息室等各类具有集体住宿性质场所） 是□ 否□ | 1、宿舍内消防设施是否完整好用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、消防通道、消防疏散门是否通畅。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、宿舍宿管、住宿人员是否熟悉消防应急处置流程、人员疏散流程，是否能够熟练使用消防设施（烟感报警器、灭火器、消火栓箱）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 4、是否存在电动车、电动滑板车、电动平衡车（含电池）等室内存放充电问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 5、是否存在室内吸烟、动用明火、点香燃烛、无防护使用蚊香等问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 6、是否存在私拉电线、接线板串联、充电器空插、限电设施失效、人走未断电情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 7、是否存在易燃物堆积问题（如纸箱、快递包装、废弃书本等）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 8、是否存在使用大功率电器问题（如电暖器、小太阳、电磁炉等）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位属地是否存在仓储用途建筑或房间 是□ 否□ | 1、是否设专人管理、每日开展消防安全巡查并进行记录。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、是否配备消防设施（如灭火器、烟感、喷淋等）、消防设施是否完整好用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、是否违规存放易燃杂物（如废弃试卷、书本、办公用具等）。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 4、物品储存是否整齐有序并存在一定防火间隔。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 5、消防通道、消防疏散门是否通畅。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 6、是否存在使用大功率电器、私接电线、接线板串联等违规用电情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 7、是否存在电动车、电动滑板车、电动平衡车（含电池）等室内存放充电问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位属地是否存在集体食堂（含各类使用燃气炉灶、集中就餐的建筑和房间） 是□ 否□ | 1、是否定期聘请专业机构定期对燃气进行维保检测并出具检测报告，燃气报警设施是否完整好用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、是否定期聘请专业机构对烟道进行清理。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、员工是否能够熟悉消防应急处置流程、熟练使用消防设施。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 4、消防车道、消防通道、消防疏散门是否通畅。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 5、是否存在电气设备、接线板等电气设备距高温明火、水蒸气过近情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 6、是否存在电动车、电动滑板车、电动平衡车（含电池）等室内存放充电问题。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 7、是否设专人定期开展消防安全巡查并进行记录。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 8、所属区域消防设施（应急疏散指示标识、应急照明灯、消火栓箱等）是否完整好用。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 9、是否存在私接电线、接线板串联、电气线路老化等违规用电情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 10、食堂、餐厅是否存在使用液化气罐情况。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 11、食堂、餐厅涉及燃气管道、炉灶位置是否按规定加装可燃气体报警装置。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 单位是否涉及举办大型活动（如举办文艺、体育、集会、招生和就业咨询等大型活动和展览） 是□ 否□ | 1、主办单位是否确定专人负责消防安全工作，明确并落实消防安全职责和措施，保证消防设施和消防器材配置齐全、完好有效。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 2、预计参加人数达到1000人以上的大型活动，是否按照市有关部门规定开展社会稳定风险评估。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  |  | 3、是否健全完善大型活动方案、应急预案并开展应急演练。 存在问题及整改措施： |  |  |  | 是□ 否□ |
|  | 其他隐患问题及整改措施（可另附报告）： |  |  |  |  |  |
| 单位消防安全 负责人 签字 | 年 月 日 |  | （单位公章） |  |  |  |

注：存在问题表述空间不够的，可另附页。